Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków Praszka w Przedmościu

Załącznik do Uchwały nr 5/2021

Zarządu Spółki pod firmą

„Oczyszczalnia Ścieków Praszka” Sp. z o.o. z/s w Przedmościu

z dnia 07.09.2021 r.

Regulamin określa zasady i warunki wprowadzania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Praszka i gmin sąsiednich do stacji zlewnej mieszczącej się na terenie Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o.  w Przedmościu,  ul. Główna 7, 46-320 Praszka.

§ 1

Określenia zawarte w Regulaminie:

- Odbiorca nieczystości ciekłych – Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o. o w Przedmościu,                    ul. Główna 7, 46-320 Praszka - właściciel stacji zlewnej i oczyszczalni ścieków przyjmujący dostarczone do oczyszczenia nieczystości ciekłe przez Dostawcę na podstawie zawartej z nim umowy (dalej „Odbiorca”);

- Dostawca nieczystości ciekłych – Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, posiadający odpowiednie zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2022r. Dz.U. z poz. 1297 z późn. zm.) (dalej „Dostawca”);

- Wytwórca nieczystości ciekłych – właściciel nieruchomości wytwarzający nieczystości ciekłe bytowe, gromadzący je w zbiornikach bezodpływowych (szambach) (dalej „Wytwórca”),

- Wytwórca nieczystości ciekłych przemysłowych – podmiot władający nieruchomością, na której w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wytwarzane są nieczystości ciekłe przemysłowe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych;

- Nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych oraz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków;

- Nieczystości ciekłe bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku metabolizmu ludzkiego i funkcjonowania gospodarstw domowych;

- Nieczystości ciekłe przemysłowe – ścieki, niebędące nieczystościami bytowymi, powstałe w związku z prowadzeniem przez zakład działalności handlowej, przemysłowej, składowej, transportowej lub usługowej;

- Zbiornik bezodpływowy – instalacja i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

- Stacja zlewna – instalacja służąca do odbioru nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia;

- Pojazd asenizacyjny – specjalistyczny pojazd przystosowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, pojazd spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 Nr 193 poz. 1617);

- Identyfikator – element identyfikujący Dostawcę umożliwiający zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

§  2

- Wskazuje się jako jedyne miejsce wprowadzania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka stację zlewną zlokalizowaną na terenie oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu przy ul. Głównej 7.

- Właściciel posesji nie objęty systemem kanalizacji sanitarnej, a wytwarzający nieczystości ciekłe w postaci ścieków bytowych winien posiadać umowę na wywóz nieczystości ciekłych z dostawcą nieczystości ciekłych.

- Dostawca jest uprawniony do przywozu nieczystości ciekłych na podstawie stosownych zezwoleń i po zawarciu umowy z Odbiorcą.

§  3

Stacja zlewna przyjmuje nieczystości ciekłe od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, w sobotę, w niedzielę i święta po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

§  4

- Wprowadzanie nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą nieczystości ciekłych, a Dostawcą nieczystości ciekłych.

Nieczystości ciekłe bytowe dowożone do stacji zlewnej wozami asenizacyjnymi winny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa.

- Wprowadzanie nieczystości ciekłych przemysłowych do stacji zlewnej uzależnione jest od posiadania przez ich Wytwórcę umowy z Odbiorcą na przyjmowanie w/w nieczystości przez stację zlewną.

- Wprowadzanie nieczystości ciekłych przemysłowych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej zarówno pomiędzy Odbiorcą nieczystości ciekłych, a Dostawcą nieczystości ciekłych oraz pomiędzy Odbiorcą nieczystości ciekłych, a Wytwórcą nieczystości ciekłych przemysłowych.

- Nieczystości ciekłe przemysłowe dowożone do stacji zlewnej winny spełnić wymagania przewidziane przepisami prawa oraz umową zawartą między Wytwórcą nieczystości ciekłych przemysłowych i Odbiorcą.

- Umowy zawierają w szczególności postanowienia dotyczące:

- Rodzaju wprowadzanych nieczystości ciekłych.

- Praw i obowiązków stron umowy,

- Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

- Procedur i warunków kontroli wprowadzanych nieczystości ciekłych,

- Integralną częścią umowy są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej,

- Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 5

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określa moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzeniu nieczystości ciekłych, a w przypadku jego uszkodzenia ilość nieczystości ciekłych przyjmowana jest orientacyjnie według wskaźnika na beczce asenizacyjnej.

§ 6

- Nieczystości ciekłe mogą być wprowadzane do stacji zlewnej, jeśli nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących stację, stanu konstrukcji betonowych i prawidłowego działania urządzeń stacji zlewnej oraz oczyszczalni ścieków. Ponadto nieczystości nie mogą zawierać:

- Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, skór, tekstyliów, włókien, nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

- Odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

- Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

- Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek oraz niezidentyfikowanych ścieków i osadów,

- Niezidentyfikowanych ścieków ze szpitali, placówek służby zdrowia.

- Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi oraz nieczystościami z przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Działanie Dostawcy polegające na dostarczeniu ścieków niespełniających warunków określonych w umowie oraz w zapisach § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym wstrzymaniem odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej OŚ Praszka w Przedmościu oraz odstąpieniem od umowy.

- Odbiór nieczystości ciekłych przez stację zlewną będzie wstrzymany także w przypadku braku lub cofnięcia zezwolenia na transport nieczystości bądź braku aktualnej umowy Dostawcy z Odbiorcą na zrzut nieczystości.

- Odbiór nieczystości ciekłych przez stację zlewną będzie wstrzymany w razie gdy Dostawca lub Wytwórca nieczystości ciekłych przemysłowych będzie zalegał z regulowaniem opłat za dwa okresy rozliczeniowe

§ 7

Odbiorca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- Przyjmowania i oczyszczania nieczystości ciekłych od Dostawcy na warunkach określonych w zawartej z nim umowie,

- Zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń stacji zlewnej, dokonywania niezbędnych napraw na swój koszt,

- Określenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w dostarczanych nieczystościach ciekłych oraz zasad naliczania opłat za ich przekroczenia.

- Zawiadomienia Dostawcy o planowanych zmianach warunków wprowadzania nieczystości.

§ 8

Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo do:

- Pobierania od Dostawcy opłat za przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o.

- Kontrolowania jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych pod względem ich zgodności                         z obowiązującymi normami (dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń określonymi umową) poprzez pobór próbki kontrolnej w trakcie opróżniania zbiornika pojazdu asenizacyjnego i poddanie nieczystości ciekłych badaniom.

- Obciążenia Dostawcy lub Wytwórcy nieczystości ciekłych przemysłowych opłatami za wykonane przez siebie kontrole i analizy, jeżeli zostanie stwierdzone, że ścieki wprowadzone do stacji zlewnej przekraczają dopuszczalne normy,

- W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm wskaźników zanieczyszczeń wyszczególnionych w umowie, naliczenia Dostawcy lub Wytwórcy nieczystości ciekłych przemysłowych opłaty dodatkowej zgodnie z zasadami - określonymi w umowach - dotyczącymi sposobu naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w nieczystościach,

- Obciążenia Dostawcy kosztami naprawy w przypadku świadomego działania skutkującego uszkodzeniem stacji zlewnej,

- Obciążenia Dostawcy kosztami udrożnienia i naprawy stacji zlewnej w przypadku wprowadzenia nieczystości określonych w § 6 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2.

- Otrzymania od Dostawcy informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

- Wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę nieczystości ciekłych lub Wytwórcę nieczystości ciekłych przemysłowych.

§ 9

Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- Wprowadzania nieczystości ciekłych wyłącznie do wskazanej stacji zlewnej z zastosowaniem reguł zawartych w niniejszym Regulaminie, umowie oraz instrukcji korzystania ze stacji zlewnej dostępnej na stacji zlewnej.

- Wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonym w niniejszym regulaminie oraz w umowie na odbiór nieczystości ciekłych,

- Przekazania informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzonych do stacji zlewnej na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

- Posiadania pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne określone                                  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, w szczególności pojazdy powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik, sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik.

- Każdorazowego spłukania powierzchni placu manewrowego z rozlanych nieczystości po zakończeniu rozładunku nieczystości ciekłych na stacji zlewnej,

- Utrzymania czystości i porządku na terenie stacji zlewnej.

§ 10

Zabrania się Dostawcom:

- Zrzutu nieczystości ciekłych w innym miejscu niż określone w § 2 regulaminu.

- Zrzutu nieczystości, o których mowa w § 6 ust. 1 regulaminu, a także:

- nieczystości z przenośnych toalet,

- szlamów, osadów, tłuszczów, olejów usuwanych podczas czyszczenia osadników, piaskowników, odtłuszczaczy, odolejaczy, separatorów,

- substancji ropopochodnych z łapaczy olejów.

- Zmiany identyfikatorów elektronicznych i zrzutu nieczystości ciekłych na podstawie innego identyfikatora niż ten, który został wydany Dostawcy przy zawarciu umowy,

- Załączania pompy pojazdu asenizacyjnego podczas zrzutu nieczystości ciekłych. Zrzut nieczystości do stacji zlewnej odbywa się grawitacyjnie.

- Jakiejkolwiek ingerencji w system odbioru ścieków. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości        w działaniu urządzeń stacji zlewnej Dostawca ma prawo zgłosić taką sytuację Odbiorcy.

- Mycia pojazdów asenizacyjnych.

§ 11

Wystąpienie przerwy w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce w następujących przypadkach:

- W związku z wykonywaniem planowych prac konserwacyjnych, remontowych czy modernizacyjnych po uprzednim poinformowaniu Dostawcy,

- konieczności usunięcia awarii,

- wystąpienia klęsk żywiołowych,

- przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń stacji zlewnej.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa oraz zapisy umów.